| Дата размещения: 14.05.2015 г. | Пункт 1 | Тендерная заявка №136 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО Россия, 344029, г. Ростов-н Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-33-59, факс 227-85- тел.250-33-59, факс 227-85-28 Заказчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Менеджер ДО: Мартыненко Василий Геннадьевич 8 (863) 227-85-28 E-mail: rf4241@oaorsm.ru Гл.механик-начальник отдела: Тишков Александр Михайлович 8 (951) 830-86-90 E-mail: 563240@oaorsm.ru |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 2 |  |  |  | Предмет тендерных торгов |  |
|  | Ремонт зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 3 |  | Форма, срок и порядок оплаты |  |  |  |
|  | Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору. Заказчик в порядке предоплаты перечисляет Подрядчику денежные средства в размере суммы на материалы по счету, выставленному Подрядчиком, в течение 15-ти банковских дней с даты заключения договора и получения счета. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами Актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 4 |  |  |  | Требования |  |
|  | Техническое задание На ремонт кровли участка ремонтного литья инв №00000190 Литер «С» Цеха Стального литья на основании дефектной ведомости №25 от 22.04.15г. № п/п; Наименование дефекта; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Плавильный участок; Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра; Разборка покрытия кровли из рулонных материалов; м2; 167,00. Ремонт кровли отдельными участками наплавляемым материалом в 2 слоя по предварительно подготовленной и огрунтованной поверхности; м2; 167,00. 2; Примыкание; Провалы, трещины, вздутия водоизоляционного ковра, сползания водоизоляционного ковра; Разборка покрытия кровли из рулонных материалов; м.п.; 54,00. Смена примыканий высотой 600 мм к парапетам в два слоя наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности; м.п.; 54,00. № п/п; Наименование материалов; Ед. изм; Кол-во. 1; Наплавляемый материал нижний слой "Унифлекс"; м2; 254,15. 2; Наплавляемый материал верхний слой "Унифлекс"; м2; 254,15. 3; Мастика битумная; кг; 116,91. 4; Цемент М500; кг; 0,00. 5; Песок; кг; 0,00. 6; Вывоз мусора; т; 2,00. Работы выполнять в соответствии со СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 3.04.01-87. Примечание: в процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ. Решением комиссии признано целесообразным проведение текущего, капитального ремонта. |
|  | Пункт 5 |  |  | Дата и время окончания срока подачи заявок |  |  |
|  | «18» мая 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 6 |  |  |  | Дата окончания срока рассмотрения заявок |  |
|  | «19» мая 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 7 |  |  |  | Дата проведения аукциона |  |
|  | «21» мая 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 8 |  |  |  | Критерии и порядок оценки |  |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: - за коммерческую сторону предложения; - за срок исполнения предложения; - за качественную сторону предложения. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 9 |  |  |  | Сведения о валюте |  |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 10 |  |  |  | Срок подписания договора/спецификации |  |
|  | По результатам тендерных торгов ОГМех, ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. |  |  |  |  |  |
|  | Пункт 11 |  |  |  | Адрес официального сайта |  |
|  | http://www.rostlit.ru |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик тендера: Главный механик-начальник отдела Тишков А.М. Руководитель заказчика тендера: Заместитель главного инженера Сергеев Е.Н.. |  |  |  |  |  |