ФС 016.26

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

|  |  |  |  | Соколов А.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (дата) |  | (фамилия, инициалы) |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание № |  | от |  | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название объекта, инв.№ | Модельный цех №1 Общая площадь 6293,7 кв.м., инв. № 00000635 |  |  |  |
| Основание: | Визуальный осмотр |  |  |  |

| ###### Работы по ремонту кабинета «Плановый отдел» , расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ###### ул. Менжинского, 2д, ООО «Ростовский литейный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| ###### Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж решеток окон |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,3 |  |
| 2 | Демонтаж деревянных оконных блоков |  |  |  |  | шт |  |  | 3,0 |  |
| 3 | Демонтаж старых обоев |  |  |  |  | м2 |  |  | 61,0 |  |
| 4 | Грунтовка стен |  |  |  |  | м2 |  |  | 61,0 |  |
| 5 | Оклейка стен обоями под покраску |  |  |  |  | м2 |  |  | 61,0 |  |
| ###### 6 | ###### Замена листов фанеры на полу (1,5м*1,5м) |  |  |  |  | ###### шт |  |  | ###### 2,0 |  |
| ###### 8 | ###### Окраска дверного блока за 2 раза |  |  |  |  | ###### м2 |  |  | ###### 4,0 |  |
| ###### 9 | Установка окон ПВХ с подоконником, отливом с одной поворотно-откидной открывающейся створкой (1/3 окна) |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,3 |  |
| ###### 10 | Штукатурка наружных и внутренних откосов окна |  |  |  |  | мп |  |  | 28,0 |  |
| ###### 11 | Окраска пола краской ПФ-115 за 2 раза |  |  |  |  | м2 |  |  | 31,5 |  |
| ###### 12 | Окраска наружных и внутренних откосов окна |  |  |  |  | мп |  |  | 28,0 |  |
| ###### 14 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза |  |  |  |  | м2 |  |  | 61,0 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка |  |  |  |  | кг |  |  | 25,0 |  |
| 2 | Штукатурная смесь «Волма слой» |  |  |  |  | кг |  |  | 90,0 |  |
| 3 | Оконный блок ПВХ с подоконником шириной 0,3м, отливом и одной поворотно-откидной открывающейся створкой (1/3 окна) |  |  |  |  | шт |  |  | 3,0 |  |
| 4 | Краска ПФ-115 |  |  |  |  | кг |  |  | 8,0 |  |
| 5 | Обои под покраску типа «Рогожка» |  |  |  |  | м2 |  |  | 61,0 |  |
| 6 |  |  | Краска водоэмульсионная | кг | 52,0 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Фанера толщиной 20мм | м2 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Штукатурная смесь на цементной основе | кг | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж светильников ЛБ потолочных |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж розеток наружной установки |  |  |  |  | шт | 7 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж выключателя освещения наружной установки |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Монтаж светильников потолочных светодиодных |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 5 |  | Монтаж розеток наружной установки 2 пос. |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 6 |  | Монтаж выключателя 1 клавишного наружной установки |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 |  | Монтаж сплит-системы |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Светильник потолочный светодиодный |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 2 |  | Розетка 2 пос. наружной установки |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 3 |  | Выключатель 1 клавишный наружной установки |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Сплит-система (объем помещения V=65) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.

5. Материалы предоставлены справочно (без учета коэффициента на брак и отход), уточнить при осмотре.

6. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». Качество используемых материалов должно соответствовать Государственным Стандартам (ГОСТам), принятым на территории Российской Федерации. При оформлении сметно-финансового расчета, в разделе «Материалы», подрядчик должен указать ГОСТы на все материалы, которые будут использованы в процессе производства работ, подлежащие обязательной сертификации.

# Главный специалист по ЗиС                               ________    ________           Кулаков С.В.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)

# Главный специалист ОГЭ                                   ________     _______           Давиденко Е.А.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)