ФС 016.26

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

|  |  |  |  | Соколов А.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (дата) |  | (фамилия, инициалы) |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание № |  | от | июня | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название объекта, инв.№ | Модельный цех №1 Общая площадь 6293,7 кв.м., инв. № 00000635 |  |  |  |
| Основание: | Визуальный осмотр |  |  |  |

| ###### Работы по ремонту санузла (1 эт) в ЦРИиМЛО, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ###### ул. Менжинского, 2д, ООО «Ростовский литейный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| ###### Работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж настенной плитки |  |  |  |  | м2 |  |  | 20,3 |  |
| 2 | Демонтаж штукатурки |  |  |  |  | м2 |  |  | 40,1 |  |
| 3 | Демонтаж напольной плитки со стяжкой толщиной до 60мм |  |  |  |  | м2 |  |  | 8,1 |  |
| 4 | Демонтаж подиумов из кирпича |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,0 |  |
| 5 | Демонтаж металлической перегородки |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,0 |  |
| ###### 6 | ###### Грунтовка стен |  |  |  |  | ###### м2 |  |  | ###### 40,1 |  |
| ###### 7 | ###### Штукатурка стен цементно-песчаным раствором по маякам |  |  |  |  | ###### м2 |  |  | ###### 40,1 |  |
| ###### 8 | ###### Кирпичная кладка (устройство подиума под чаши Генуя) |  |  |  |  | ###### шт |  |  | ###### 58,0 |  |
| ###### 9 | Засыпка полостей подиума керамзитом |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,8 |  |
| ###### 10 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 60мм |  |  |  |  | м2 |  |  | 8,1 |  |
| ###### 11 | Окраска дверного блока за 2 раза |  |  |  |  | м2 |  |  | 4,0 |  |
| ###### 12 | Штукатурка откосов дверей цементно-песчаным раствором |  |  |  |  | мп |  |  | 5,0 |  |
| ###### 13 | Укладка плитки настенной с затиркой швов |  |  |  |  | м2 |  |  | 40,1 |  |
| ###### 14 | Устройство откосов из плитки |  |  |  |  | мп |  |  | 5,0 |  |
| ###### 15 | Укладка плитки керамогранит напольной с затиркой швов |  |  |  |  | м2 |  |  | 8,1 |  |
| ###### 16 | Устройство металлопластиковых перегородок с дверями (2шт) |  |  |  |  | м2 |  |  | 7,3 |  |
| ###### 17 | Устройство потолка ПВХ |  |  |  |  | м2 |  |  | 8,1 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка |  |  |  |  | кг |  |  | 20,0 |  |
| 2 | Цемент М-500 |  |  |  |  | т |  |  | 0,68 |  |
| 3 |  |  | Песок | м3 | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кирпич |  |  |  |  | шт |  |  | 58,0 |  |
| 5 | Керамзит |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,8 |  |
| 6 | Плиточный клей |  |  |  |  | кг |  |  | 302,0 |  |
| 7 |  |  | Краска ПФ-115 | кг | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Плитка настенная | м2 | 42,0 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Плитка напольная керамогранит | м2 | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Пластиковые панели с комплектующими | м2 | 8,1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Металлопластиковые перегородки с дверями (3шт) и глухим заполнением, Н=2,0м | м2 | 7,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж раковины металлической (раковина, смеситель, сифон) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж труб ПП 25 мм |  |  |  |  | пог.м | 11 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж труб канализационных ПП 50 мм |  |  |  |  | пог.м | 2 |  |  |
| 4 |  | Демонтаж труб канализационных Ду 100 мм (скрытой под бетоном) |  |  |  |  | пог.м | 6 |  |  |
| 5 |  | Демонтаж чаши «Генуя» (в комплекте со смывным бачком) |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 6 |  | Установка умывальника со стойкой типа «Тюльпан» с подводом воды, сифоном, смесителем (для холодной и горячей воды), шаровыми кранами |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 7 |  | Установка чаши «Генуя» |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 8 |  | Монтаж бочка для чаши «Генуя» высокорасположенного с арматурой |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 9 |  | Монтаж трубопровода воды ПП 20-25 мм |  |  |  |  | пог.м | 19 |  |  |
| 10 |  | Монтаж трапа напольного |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 |  | Монтаж трубопровода ПП канализации Ду 50-100 мм |  |  |  |  | пог.м | 11 |  |  |
| 12 |  | Установка крана для набора воды |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Умывальник со стойкой типа «Тюльпан» |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Сифон |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 3 |  | Смеситель |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Шланг гибкий 0,5 м (подключение смесителя) |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 5 |  | Шланг гибкий 0,5 м (подключение бачка) |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 6 |  | Кран шаровый 1/2˝ |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 7 |  | Чаша «Генуя» |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 8 |  | Бачек для чаши «Генуя» высокорасположенный с арматурой |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 9 |  | Труба ПП 25 мм |  |  |  |  | м | 13 |  |  |
| 10 |  | Угол ПП 25 мм 90° |  |  |  |  | шт | 4 |  |  |
| 11 |  | Труба ПП 20 мм |  |  |  |  | м | 6 |  |  |
| 12 |  | Тройник ПП 25 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 13 |  | Угол ПП 20 |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |
| 14 |  | Муфта комбинированная 20 |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
| 15 |  | Труба ПП канализационная Ду 50 мм |  |  |  |  | м | 5 |  |  |
| 16 |  | Угол ПП канализационный Ду 50 мм 90° |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 17 |  | Угол ПП канализационный Ду 50 мм 45° |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Тройник ПП канализационный Ду 50 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 19 |  | Труба ПП канализационная Ду 100 мм |  |  |  |  | м | 6 |  |  |
| 20 |  | Тройник ПП канализационный Ду 100 мм 45° |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 21 |  | Ревизия ПП канализационная Ду 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 22 |  | Угол ПП канализационный Ду 100 мм 90° |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 23 |  | Переход ДУ 100/50 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 24 |  | Заглушка 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 25 |  | Клипса для крепления трубы ПП 20 мм к стене |  |  |  |  | шт | 6 |  |  |
| 26 |  | Клипса для крепления трубы ПП 25 мм к стене |  |  |  |  | шт | 13 |  |  |
| 27 |  | Кронштейн для крепления трубы ПП 50 мм к стене |  |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  |  | Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж светильников ЛБ потолочных |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Демонтаж кабеля |  |  |  |  | пог.м | 6 |  |  |
| 3 |  | Установка светодиодных светильников |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 5 |  | Монтаж выключателя 1 клавишного открытой установки |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 6 |  | Монтаж коробки распаянной наружной установки |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 7 |  | Монтаж кабеля в кабель канале |  |  |  |  | пог.м | 10 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Светильник светодиодный |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 3 |  | Выключатель открытой проводки одноклавишный |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Коробка распределительная 80х80 наружной установки |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 6 |  | Кабель ВВГ-нг 3х1,5 |  |  |  |  | м | 10 |  |  |
| 7 |  | Кабель канал 20х15 |  |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  |  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж перехода с метала на трубу гофрированную 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Монтаж трубы гофрированной 100 мм вентиляционной |  |  |  |  | пог.м | 3 |  |  |
| 3 |  | Монтаж в пластиковом потолке аэраторов вентиляционных |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | Метериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Переход с метала на трубу гофрированную 100 мм |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 2 |  | Труба гофрированная вентиляционная 100 мм |  |  |  |  | м | 3 |  |  |
| 3 |  | Тройник 100 мм (труба гофра 100 мм) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Аэратор вентиляционный в пластиковый потолок 100 мм |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.

5. Материалы предоставлены справочно (без учета коэффициента на брак и отход), уточнить при осмотре.

6. При устройстве цементно-песчаной стяжки полов, предусмотреть разуклонку в сторону трапов.

7. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». Качество используемых материалов должно соответствовать Государственным Стандартам (ГОСТам), принятым на территории Российской Федерации. При оформлении сметно-финансового расчета, в разделе «Материалы», подрядчик должен указать ГОСТы на все материалы, которые будут использованы в процессе производства работ, подлежащие обязательной сертификации.

# Главный специалист по ЗиС                               ________    ________           Кулаков С.В.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)

# Главный специалист ОГЭ                                   ________     _______           Давиденко Е.А.

(должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)