Тендерная заявка  №1576

ООО «РЛЗ», ОМТСиЛ,

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-37-17, факс 255-23-16

|  | Пункт 1 | Заказчики |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Михайлов Дмитрий Антонович тел. 8 (863) 255-24-67 E-mail: lz002464@oaorsm.ru Трофимова Татьяна Владимировна тел. 8 (863) 250-37-17 E-mail: lz002098@oaorsm.ru |
|  | Пункт 2 | Предмет тендерных торгов |
|  | Поставка: Аппарат для испытания механических свойств модель LRU или аналог c соответствующими техническими параметрами |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |
|  | Безналичный расчет. Дата закупки до 16 марта 2023 г. Расчет осуществляется согласно Спецификации,в свою очередь Поставщик обязан представлять при отгрузке товара счет-фактуру, товарную накладную, транспортную накладную, сертификат качества. |
|  | Пункт 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам |
|  | Поставка: Аппарат для испытания механических свойств модель LRU или аналог c соответствующими техническими параметрами. Вид испытания: растяжение в сухом состоянии 0-30 кгс/см2; изгиб 0-70 кгс/см2; относительная погрешность в диапазоне +-2,0%; время нарастания нагрузки в образцах при испытаниях 20-50с; испытуемые образцы по ГОСТ 23409.7-78 |
|  | Пункт 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | 28 «февраля» 2023 г. |
|  | Пункт 6 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | 28 «февраля» 2023 г.. |
|  | Пункт 7 | Дата проведения тендерных торгов |
|  | 03 «марта» 2023 г. |
|  | Пункт 8 | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по формуле Общей оценки контрагента - ООП = ((Вi*Уi), где: У1 – Коммерческая сторона; У2 – техническая сторона; У3 – сервисная сторона; |
|  | Пункт 9 | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Пункт 10 | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ОМТСиЛ заключает договор/дополнение к договору с Победителями тендера (ов) в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
|  | Пункт 11 | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |

Дата: 26.01.2023г. период закупки: март 2023

# Text boxes

Заказчик тендера:

Менеджер проекта				                      		А.В. Охлопкова

Руководитель заказчика тендера:

Начальник ОМТСиЛ							Д.А. Михайлов