Тендерная заявка  № 606

ООО «РЛЗ»,

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-37-00, факс 255-23-16

|  | Пункт 1 | Заказчики |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: По коммерческим вопросам: Домбаев Акоп Гургенович тел. 8 (863) 250-37-54 E-mail: lz005149@oaorsm.ru По техническим вопросам: Рубленко Сергей Сергеевич тел. 8 (863) 250-40-29, 8-918-853-02-51 E-mail: lz004356@oaorsm.ru |
|  | Пункт 2 | Предмет тендерных торгов |
|  | Ремонт автоматической пожарной сигнализации АБК «Здания «Цех серого чугуна», площадью 35416,1 кв.м. Литер Н» инв. № 00000431 Произвести восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации в объеме : 1 Прозвонка кабеля КПСнг (А) – FRLS 1*2*0.75 – 3800 м. 2 Прозвонка кабеля КПСнг (А) – FRLS 2*2*0.75 – 1200 м. 3 Восстановление поврежденных кабельных линий КПСнг (А) 1*2*0.75 не более 200 м. 4 Восстановление поврежденных кабельных линий КПСнг (А) 2*2*0.75 не более 200 м. 5 Монтаж извещателя адресного дымового ДИП-34А-1-02 не более 10 шт. 6 Все материалы необходимые для ремонта предоставляет подрядчик. |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |
|  | Безналичный расчет. Оплата денежных средств в размере стоимости материалов осуществляется согласно Договору на условиях отсрочки 5 рабочих дней с момента ввоза указанных материалов на территорию Заказчика. Окончательный расчет производится в течение 5 рабочих дней после подписания актов выполненных работ . |
|  | Пункт 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам |
|  | Опыт работы сфере ремонта, монтажа и технического обслуживания автоматических пожарных сигнализаций. |
|  | Пункт 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | «27» апреля 2018 г. |
|  | Пункт 6 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | «27» апреля 2018 г. |
|  | Пункт 7 | Дата проведения аукциона |
|  | «28» апреля 2018 г. |
|  | Пункт 8 | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по формуле Общей оценки контрагента - ООП = ((Вi*Уi), где: У1 – уровень качества продукции; У2 – уровень организации поставок; У3 – уровень цены контрагента2; У4 – уровень условий оплаты; У5 – уровень типа контрагента |
|  | Пункт 9 | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Пункт 10 | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
|  | Пункт 11 | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |

Дата размещения: 23.04.2018 г. период производства работ:  Май 2018-Июнь 2018г.

# Text boxes

Заказчик тендера:

Менеджер До 		                                                                                    А.Г. Домбаев

Руководитель заказчика тендера:

Начальник ДО							             В.Г. Мартыненко