|  | Пункт 1 | Тендерная заявка № ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО Россия, 344029, г. Ростов-н Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел 250-33-59, факс 227-85- тел.250-33-59, факс 227-85-28 Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ростовский литейный завод» Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: Контактные лица: Менеджер ДО: Мартыненко Василий Геннадьевич 8 (863) 227-85-28 E-mail: rf4241@oaorsm.ru Гл.механик-начальник отдела: Тишков Александр Михайлович 8 (951) 830-86-90 E-mail: 563240@oaorsm.ru |
|  | Пункт 2 | Предмет тендерных торгов |
|  | Ремонт зданий и сооружений |
|  | Пункт 3 | Форма, срок и порядок оплаты |
|  | Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору. Заказчик в порядке предоплаты перечисляет Подрядчику денежные средства в размере суммы на материалы по счету, выставленному Подрядчиком, в течение 15-ти банковских дней с даты заключения договора и получения счета. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами Актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 5 (семи) рабочих дней. |
|  | Пункт 4 | Требования |
|  | Техническое задание По ремонту кровли корпуса алюминиевого литья. площадью 50027,9 кв.м. Литер «А» инв. № 00005712 согласно Технического задания №34 ЗС от 13 апреля 2016г. №№ п.п. Наименование работ Ед. изм. Кол-во 1 2 3 4 Участок прессформ Зачистка кровли в местах вспучивания, пузырей и трещин. кв.м. 50 Ремонт кровли наплавляемым материалом в два слоя по предварительно расчищенной, подготовленной и огрунтованной поверхности кв.м. 1984 Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности пог.м. 216 Плавильный участок Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами (01.Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением.) кв.м. 50 Ремонт кровли наплавляемым материалом в два слоя по предварительно расчищенной, подготовленной и огрунтованной поверхности кв.м. 1796 Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности пог.м. 366 Участок пластмасс Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами (01.Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением). кв.м. 30 Ремонт кровли наплавляемым материалом в два слоя по предварительно расчищенной, подготовленной и огрунтованной поверхности кв.м. 471 Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности пог.м. 96 Склад шихты Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами (01.Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением ). кв.м. 30 Ремонт кровли наплавляемым материалом в два слоя по предварительно расчищенной, подготовленной и огрунтованной поверхности кв.м. 540 Смена примыканий высотой 600 мм к стенам в один слой наплавляемого материала по подготовленной и огрунтованной поверхности пог.м. 12 Фонари системы кондиционирования (2 шт.) Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами (01.Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением ). кв.м. 50 Ремонт кровли наплавляемым материалом в два слоя по предварительно расчищенной, подготовленной и огрунтованной поверхности кв.м. 2320 Ремонт водоприемных воронок Замена водоприемных воронок внутреннего водостока на пластиковые (листвоуловительные) с демонтажем и последующим монтажом 4 слоев гидроизоляции с восстановлением стяжки по 2 кв.м на воронку обеспечивая наклон кровельного ковра в сторону воронки не менее 6% шт. 18 Уборка и вывоз мусора в объемах СМР т 1,0 |
|  | Пункт 5 | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  | «17» мая 2016г. |
|  | Пункт 6 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  | «17» мая 2016г. |
|  | Пункт 7 | Дата проведения аукциона |
|  | «17» мая 2016г. |
|  | Пункт 8 | Критерии и порядок оценки |
|  | Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: - за коммерческую сторону предложения; - за срок исполнения предложения; - за качественную сторону предложения. |
|  | Пункт 9 | Сведения о валюте |
|  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
|  | Пункт 10 | Срок подписания договора/спецификации |
|  | По результатам тендерных торгов ОГМех, ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем (ями) тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней. |
|  | Пункт 11 | Адрес официального сайта |
|  | http://www.rostlit.ru |
|  | Заказчик тендера: Главный механик-начальник отдела Тишков А.М. Руководитель заказчика тендера: Заместитель главного инженера Сергеев Е.Н.. |

Дата размещения: 22.04.2016г.